锡新环科环许〔2025〕27号

关于宜兴苏欣老年病医院有限公司宜兴苏欣老年病医院建设项目环境影响报告表的批复

宜兴苏欣老年病医院有限公司：

你公司申请报批的《宜兴苏欣老年病医院建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关文件均悉。经研究，批复如下：

一、根据江苏省投资项目备案证（锡新环科备〔2025〕251号）、无锡市生态环境局行政处罚事先（听证）告知书（锡宜环罚告字〔2025〕62号、63号）、宜兴市住房和城乡建设局（原宜兴市公用事业管理局）意见、技术评估意见（绿院评估〔2025〕709号）、《报告表》结论等，在符合相关规划和用地法律法规政策、并落实《报告表》中提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，仅从生态环境角度考虑，同意你公司按《报告表》所述内容建设，限按所报地点、内容、规模建设生产。

项目建设地点位于宜兴市新街街道兴业路1号。项目总投资300万元。项目建成后宜兴苏欣老年病医院有限公司包括医疗综合楼、养老护理楼、食堂、配套供电等，配备住院床位290张。主要医疗设备及设施、原辅料必须与环评报告表表2-2、2-3、2-5一致。项目生产内容必须严格按照《报告表》所述内容执行，不得擅自改变。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保污染物达标排放，并着重做好以下工作：

1、按照“雨污分流、清污分流”原则完善厂区排水管网建设。本项目实施过程中，无传染性废水、无含重金属等废水产生；不使用含氮、磷洗涤剂，无含氮、磷洗衣废水产生；医疗废水、职工生活污水、经隔油池预处理的食堂废水经污水处理站处理后接管宜兴市城市污水处理厂集中处理，接管执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准及城市污水处理厂接管标准，尾水达标排放。

2、加强对废气治理设施的管理，确保废气捕集效率、处理效率及排气筒高度均不得低于《报告表》中要求，并加强对无组织排放源的监控管理，最大限度控制和减少废气排放。本项目氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2及《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准。

3、优先选用低噪声设备，对生产设备应合理布局，并采取有效隔声、减振等降噪措施，确保营运期东、南、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，西厂界执行4类标准。

4、按“资源化、减量化、无害化”处理处置原则，落实各类固废（特别是各类危险固废）的分类收集、贮存、处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的危险废物包括但不限于医疗废物（HW01）、栅渣（HW01）、污水处理污泥（HW01）、废活性炭（HW49）、空气净化过滤材料（HW01）、在线监测废液（HW49）、废紫外灯管（HW29）等必须单独收集并委托有资质单位处理，实现固体废物零排放。危险废物贮存设施须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）等要求，防止产生二次污染。

5、按照《报告表》要求，厂区采取分区防渗措施，逐项落实医废暂存区域、污水处理设施等的防渗措施，做好各防渗区的建设和日常维护，加强厂区内路面硬化，及时修复破损沉降地面，杜绝污染地下水和土壤。

6、严格落实《报告表》中设置的防护距离要求，在上述防护距离内不得设置环境敏感目标。

三、加强环境管理，加快落实《报告表》中提出的风险防范及应急措施要求，储备事故应急器材和物资，编制突发环境事件应急预案，定期组织演练，确保环境安全。

四、严格执行《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）要求，规范化设置各类排污口和标识。严格按《报告表》要求制定和实施环境监测计划，建立污染源监测数据台账。

五、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、拟采用的防治污染及防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件；自批准之日起满5年方开工建设的，须报园区重新审核。

六、项目建设和营运期间的环境监督管理由宜兴生态环境综合行政执法局和属地政府环保办负责，确保项目按照环保要求实施。

七、建设单位应当在启动生产设施或者在实际排污之前办理排污许可手续；认真落实各项污染防治措施，严格执行环保"三同时"制度。项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投运。

（项目代码：2509-320256-89-01-983908）

无锡高新技术产业开发区

环保科技工业园管理办公室

2025年11月13日

信息公开方式：主动公开

抄送：无锡市宜兴生态环境局

环科园党政办公室 2025年11月13日印发